«Утверждено»

Решением схода жителей с. Н.Инхело

Протокол №1 от 30.01.2009 год

**РЕЕСТЕР**

**Объектов Муниципальной собственности с. Нижнее Инхело**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта игод постройки  | стоимость  | Техническая характеристика |
| 1 | Автодороги внутри села | 1150000 | Протяжен 4,5 км. Средняя ширина-5,2м. покр.асфальтов-1.8 км. Остальные грав-песчаные |
| 2 | Мост №1 1985г. | 616000 | Длина пролета -29 ширина 3,1м. материала пролета – стальная труба Д160мм огражден высотой 1,6м. из тех же труб настил из металлических листов, опоры из бутов. камня |
| 3 | Мост №22005г. | 1284000 | Длина пролета -31,2м. ширина 2,8 м. материала пролета – уголок Д200мм огражден высотой 2 м. из тех же труб настил из металлических листов, опоры железобетонные размер 3-4-7 |
| 4 | Берегоукрепительное сооружение у моста №11985г. | 386000 | бетонно-каменная стена длиной 100м ширина у основания 3м.высота-4,2м |
| 5 | Берегоукрепительное сооружение №22005г. | 921000 | железно -бетонный вал длиной 50м. ширина у основания 1м.насып гравийной -камень |
| 6 | Внутри сельская пешеходная дорога1951г. | 7000 | длина 7,5км. Средняя ширина -2,1 покрыт грунтовой -гравийное |
| 7 | Мельница водяная1960г. | 657000 | Жернова 3шт. камен водовод: длина -300м ширина1.8м глубина 1м водоотвод6длина150м глубина-1м. каналы облицованы бутовым, здание-длина10м.,ширина-10м.стены из бутового камня |
| 8 | Помещение для скота (при мельнице)1960г. | 270000 | длина помещен. - 6м ширина -5м. стены из бутового камня. Без чердака, земляное покрытие, площадь -527кв.м. |
| 9 | Водопровод питьевой воды из Цолода, самотечный родниковый2002г. | 1250000 | Длина -12км. Трубы стальные Д-57мм. Приложены по поверхности земли, дебет -8 куб.м. в час |
| 10 | Водопровод поливной1951г. | 635000 | канал насыпано –камен. длиной -4,5км.шириной -1,2м.глубиной-1.1м.,из них 100м подвесные трубы (алюминиевые)Д-150мм.,тросы стальные длиной 110м. тросы остальные закреплены за тумбы. -70м. |
| 11 | Внутри сельская водопровод сеть1988г. | 120000 | Длина -1000м.в т.ч. трубы Д 70мм-500м. |
| 12 | Бассейн для воды 1998 | 205000 | общий объем -250 куб.м. |
| 13 | Цистерны (4шт.)1991г. | 450000 | объем по 20 куб. м.- общ. объем -80куб.м. |
| 14 | Кладбище1999г. | 650000 | площадь -0,95 га периметр-460м. кирпичная стена высотой -1,2-120м. |
| 15 | Туалет(возле старой мечети)1991г. | 15000 | на 6 месте с выгребной ямой -2,5м.куб. |
| 16 | Туалет(возле центральной мечети)2007г. | 400000 | на11 месте с выгребной ямой -7,2м.куб. стены кирпичные. Покрытие кровельное железо, внутри облицовка стен-пластик. Длина-9м.,ширина-1,5м. полы -обложены керамич. плиткой |
| 17 | Туалет (Хъаччи)2000г. | 20000 | На 2 места, железный, размер -3м.-1,5 |
| 18 | Уличное освещение1987 | 260000 | протяженность линии -3200м.кол-во светильников 80 шт. |
| 19 | Здание с/администрации1970г. | 807000 | фундамент -ленточ из бутов камня ,стены бутов кам. полы- дощат. крыша 2-скатная, покрытие из шифера. Длина -26м. ширина-7,5м., высота -2,5м. площадь 154кв.м. |
| 20 | Газовый участок в районе «Эходи»1985г. | 350000 | площадь -85кв.м.,железнобетонная конструкция ,покрытие шиферное |
| 21 | Пекарня1985 | 300000 | Площадь -35кв.м. крыша плоская железное покрытие, по назначению, в настоящее время не используется. |
| 22 | Подпорная стена2008г. | 703556 | Длина 50м.-высота 2м. ширина 70см. стена из бутового камня метало конструкции залитые бетоном |
| 23 | Ритуальное помещение2013г. | 699864 | Фундамент из буто - бетона стены из керамзитового кирпича, крыша металла конструкции - монолит из бетона, огражденный навес покрытый |
| 24 | трансформатор - всего: 14 штук  |  | Из них на балансе 6 штук0,2км-10кв.0,2км.-0,4кв. |

Глава СП «село Нижнее Инхело» М.К. Лабазанов